项目编号：NJYKXX2024-12

四川省内江医科学校

（桐梓坝校区）供水管网普查探测和改造项目

比

选

文

件

招   标   人：四川省内江医科学校

中国·四川·内江

2024年6月

目 录

第一部分  比选邀请	1

第二部分  供应商须知	3

第三部分 比选文件主要格式	6

格式1比选申请书	6

格式2 承诺书	7

格式3 响应函	8

格式4 承诺函	9

格式5 商务偏离表	10

格式6 法定代表人授权委托书	11

格式7 报价一览表	12

格式8 技术要求应答表	13

第四部分 项目服务要求	14

一、项目概述	14

二、项目内容及要求	14

三、商务要求	13

第五部分 评分标准	16

第六部分 合同主要条款（参考）	18

- 第一部分  比选邀请

四川省内江医科学校就（桐梓坝校区）供水管网普查探测和改造项目（项目编号：NJYKXX2024-12）组织比选活动，以在四川省内江医科学校官网发布公告的形式，邀请不少于3家符合条件的供应商参与本项目的比选。

一、项目情况

1.1项目预算：采购总价限价为人民币97030.00元（报价超过最高限价视为无效投标)。

1.2具体要求详见比选方案第四部分：“项目要求”。

二、供应商参加比选应当具备的资格条件

2.1具有独立承担民事责任能力（营业执照复印件；法人和授权委托人身份证复印件加盖公章；法人授权书原件）；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供资信证明复印件或承诺函）；

2.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函或近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件）；

2.5参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规（提供承诺函）；

2.6比选申请书（见比选文件格式1）；

2.7响应函原件（见比选文件格式3）；

2.8承诺函原件（见比选文件格式4）；

2.9具有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》（提供复印件）。

2.10具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供复印件）。

2.11项目经理要求：①项目经理（项目负责人）具有建筑工程专业二级或以上注册建造师证书（提供复印件）；②项目经理无犯罪纪录，个人征信正常（提供承诺书）。

2.12本项目不接受联合体比选。

三、现场踏勘

3.1因本项目需求量无法预先准确计算，学校总务科将于2024年6月19日统一组织进行现场踏勘，以便对供水管网普查探测和改造工作的实际需求量进行估算。参与供应商须于2024年6月19日9:00前到达四川省内江医科学校（桐梓坝校区）前校门门卫室，未在2024年6月19日9:00前到达的供应商视为不参加现场踏勘。

3.2参与本项目现场踏勘的供应商授权代表须携带单位介绍信（格式自拟）并加盖供应商公章。不按照要求参加现场踏勘的，视同放弃参加现场踏勘的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

3.3供应商现场踏勘一切费用由供应商自己承担。

四、递交比选响应文件截止时间和开标时间：递交比选响应文件截止时间2024年6月21日15时00分(北京时间)，开标时间2024年6月21日15时00分(北京时间)。

请在规定的时间内递交至内江医科学校国有资产管理科111办公室，逾期送达或不符合比选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的响应文件。

五、联系人及联系电话

采购人：四川省内江医科学校

通讯地址：四川省内江市东兴区东桐路1124号

联系人：谢老师  李老师

电  话：0832-8323709

# 第二部分  供应商须知

一、适用范围

本比选文件的最终解释权归比选单位所有。

二、定义

2.1比选单位：是提出比选项目、确定参与比选的法人或者其他组织。本次比选单位是四川省内江医科学校。

2.2供应商：是响应比选要求、参加比选竞争为比选单位提供服务或货物的供应商。

2.3响应文件：是指供应商按照比选方案提交的申请参加比选的文件。

三、供应商的条件

3.1符合“比选邀请”第二条规定的条件；

四、响应文件

4.1本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天，供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

4.2联合体

本项目不接受联合体参与比选。

4.3 响应文件的组成：响应文件包含资格性响应部分、技术服务响应部分、报价响应部分。

4.3.1 资格性响应文件部分提供的资格证明材料：

4.3.1.1本项目规定的条件的相关证明材料：

（1）比选申请书（格式1）；

（2）①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。以上均提供复印件；

（3）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；

（4）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件(格式2）；

（5）响应函原件（格式3）；

（6）承诺函原件（格式4）。

4.3.1.2 法定代表人身份证复印件。

4.3.1.3 法定代表人授权委托书（格式6）原件和授权代表身份证复印件（供应商代表为非法定代表人时提供）。

注：1、提供的证明材料是资格性审查的主要依据，响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效，未通过审查者做无效响应文件处理。

2、要求提供的证件都应在有效期内并加盖投标人公章（鲜章）。

4.3.2 技术服务性响应文件部分，包括但不限于以下内容：

4.3.2.1技术服务应答：供应商须针对采购项目的服务要求做出的实质性响应和满足，主要内容应包括：

（1）技术要求应答表（格式8）；

（2）商务偏离表（格式5）；

（3）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料。

4.4响应文件编制、签署

4.4.1响应文件一式3份，包含资格响应部分、技术响应部分（其中正本1份、副本2份）、报价部分（报价一览表详见格式7）响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明响应文件编号、项目名称和供应商名称。

注：（1）供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

5.5.2供应商应在仔细阅读比选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第三部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

4.4.3若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

5、响应文件的密封和标注

供应商应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，采购人将有可能拒收其响应文件。

七、响应文件的递交

7.1供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。

7.2超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

8、评审

8.1 本项目评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中选候选人的评审方法。

8.2采购人依法组建由3人及以上单数的评选委员会，对各供应商的响应文件进行评审。

8.3根据评审结果得出本项目的中选供应商。

8.4采购人对未中选原因不作任何解释。

9、评定程序

9.1 接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，采购人将拒绝接收供应商递交的响应文件：

（1）超过截止时间递交的响应文件；

（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合比选文件规定要求。

9.2 响应文件资格性审查

评选委员会依据法律法规和比选文件的规定，审查供应商是否具备比选资格。

9.3 评选委员会依据比选文件规定的评审方法，对通过资格审查的供应商进行技术服务审查。

9.4推荐中选候选供应商

评选委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐候选供应商。候选供应商应当排序，候选供应商综合评分得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；候选供应商综合评分得分相同且技术指标无法评判优劣的，由采购人现场抽签决定其排名顺序。

9.5定标

采购人将按评选委员会推荐的候选供应商顺序，确定排名顺序中排名第一的候选供应商为本项目的中选供应商。

# 比选文件主要格式

# 格式1比选申请书

比选申请书

致XXXXXXXXXXXX：

根据贵单位项目名称为：               的比选方案，签字代表      （姓名、职务）经正式授权并代表：       （供应商名称）提交响应文件。我方承诺并保证：

1．我方自愿按照比选方案规定的各项要求向甲方提供所需服务。

2．一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，并完成项目。

3．我方已详细审查并完全理解全部比选方案，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我方对于比选方案及相关文件不存在任何误解或不明。

4．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确、有效的。

供应商名称：              （加盖公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人签字：

日期：   年   月   日

- 格式2 承诺书

承诺书

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次采购活动（项目编号：XXXXX）的供应商，现本公司郑重承诺：

本公司是按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制的财务报告；财务报告符合适用的会计准则和相关会计制度的规定，无税务纠纷，具有健全的财务制度。本公司随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚。

特此承诺。

投标人名称：XXXX（公章）

法定代表人（负责人）或授权代表签字：XXXX

日    期：XXXX

- 格式3 响应函

响应函

Xxxxxxxxxxxxx：

我方全面研究了“XXX”项目（项目编号：）的比选文件，决定参加贵单位组织的本项目采购活动。我方授权XXX（姓名、职务）代表我方XXXX（供应商的名称）全权处理参加本项目采购的有关事宜。

一、一旦我方成交，我方将严格按照比选文件第四部分的规定的所有要求，向采购人提供所需服务，认真履行合同规定的责任和义务，并按照合同相关规定完成项目。

二、我方同意本比选文件依据相关法律法规对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

如果我方在响应有效期内撤回响应；我方在响应有效期内收到确认通知书后，自愿放弃成交；我方在响应有效期内收到确认通知书后，由于我方原因未能按照比选文件要求与甲方签订合同；我方在响应文件中提供虚假材料的；我方与采购人、其他供应商恶意串通的；采购人在采购活动中还有其他任何违法、违纪、违规行为的。

三、我方为本项目提交的响应文件正本一份，副本XX份。

四、响应有效期：自递交响应文件截止之日起XX天。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

六、我方完全同意按照比选文件的相关规定。

供应商名称（加盖公章）：                             通讯地址：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：                 联系电话：

日    期：

- 格式4 承诺函

承诺函

致：xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次比选采购活动（项目编号：XXXXX号）的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目规定的其他资质条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的要求，如对比选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加本次采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有相关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

- 格式5 商务偏离表

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应文件的应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部商务内容事项列入此表。

- 按照采购项目商务要求的顺序对应填写。

- 供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其磋商或成交资格。

4. 偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日    期:

- 格式6 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

XXXX XXXX：

本授权声明：XXXX XXXX（供应商名称）XXXX（法定代表人/负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（项目编号：XXXX）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（负责人）签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

供应商名称（单位盖章）：

日    期：

- 格式7 报价一览表

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 服务内容 |  |
| 报价： |  |

注：1.报价应是最终验收合格后的总价，包括运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用以及比选文件规定的其他费用。

2.报价按四舍五入法保留到小数点2位。

供应商名称：        （加盖公章）

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日   期：

- 格式8 技术要求应答表

技术要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 比选文件要求 （详见比选文件第四部分） | 响应文件的应答情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：偏离说明是指根据投标文件的响应情况如实填写：正偏离/负偏离/无偏离。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日    期:

# 项目服务要求

- 项目概述

- 本项目拟采购（桐梓坝校区）供水管网普查探测和改造项目，本着“公开、公平、公正”的原则，就此项目向社会进行公开比选。采购总价限价为人民币97030.00元（报价超过最高限价视为无效投标)。

- 项目内容及要求

1、项目概述

学校供水管网现状

学校借址内江师范学院老校区过渡办学，存在地下供水主管网分布及流向不明，管网权属关系不清的问题。

2、项目总体建设方案

（1）建设目标

1）全面了解供水管网现状：通过普查探测，获取校区辖区范围供水管网的详细信息，包括管网的布局、管径、管材、埋深、连接方式等，全面了解管网的运行状况。

2）建立管网数据库：将普查探测的数据进行整理、分析，建立完整的供水管网数据库，为供水管理提供数据支持。

3）分清管网权属关系，解决学校供水管网权属不清问题。

（2）建设内容

1）管网普查探测：对学校地面、地下、建筑内外的供水管网进行全面的勘察，了解管网的布局、材质、年限、直径等基本信息。

2）数据收集与记录：详细记录管网的材质、直径、布局、连接方式等信息，并标注出主要节点和连接情况，并对管网图进行绘制，形成管网基础空间数据。

3）阀门井及阀门建设：根据理清的权属关系，建设阀门与阀门井，使学校供水管网与其余单位明确划分。

3、项目要求

| 序号 | 项目名称 | 项目要求 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水管网普查探测 | 1.全面查明、查清校区地下供水管网的分布情况，探查和测量出管网的三维地下空间位置、空间关系及属性，建立地下管网数据库。 2.探测的管线范围：内江医科学校地界范围内的建筑室外管线。 3.针对学校供水主管网进行普查探测，理清学校供水脉络。 4.管线种类： ①给水：生活供水、消防供水管道子类； ②上述管网类别与学校后期运维管理相关的废弃、空管部分。 5.管网探测方式：全野外探测方式、内外业结合核实探测方式。 6.形成标准的管网数据，分清学校与其余单位管网碰撞接口。 | KM | 15 |
| 2 | 阀门井建设 | 1.根据管网普查探测结果，在与其余单位管网碰撞接口处建设阀门井。 2.阀门井建设规格：直径1200mm圆形阀门井； 3.井盖材质：高分子复合圆形井盖 | 座 | 5 |
| 3 | 阀门安装 | 1.阀门规格：按主管网管径DN150计算； 2.阀门类型：法兰暗杆闸阀 | 个 | 5 |

注：供水管网普查探测和改造工作无法预先准确计算，实际需求量以现场踏勘为准。

三、商务要求

1、项目地点：四川省内江医科学校。

2、工期:合同约定。

3、付款方式及要求：在竣工验收合格后，供应商开具正规增值税专用发票后，采购人进行一次性转账支付。

4、验收要求：本项目将按照采购文件要求严格进行验收。验收结果合格的，采购人按合同支付金额；验收结果不合格的，将不予支付，3年内禁止参加业主单位其他项目活动。存在国家强制规定或行业标准的遵照相关规定执行。

5、本项目采用包干价。供应商投标报价包含（但不限于）直接费用及间接费用、运输、装卸、税金等全部费用，采购人不再单独另算费用。

6、本项目提供的工作人员在服务期限内发生的安全事故，所有责任由供应商自行承担。

第五部分 评分标准

5.1评选委员会应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。共同评分因素由评选委员会成员共同评分，技术类评分因素由技术方面评选委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术、与技术有关的服务及其他技术类评分因素独立评分。

5.2综合评分明细表

| 评分项详细要求分值报价满足采购文件要求且报价最低的作为评审基准价，其价格分为满分，响应报价得分＝评审基准价/供应商报价*20分20分技术服务方案根据供应商针对本项目提供的技术服务方案进行评审，包括但不限于：①项目需求分析、②管理制度、③组织协调、④人员及材料配置、⑤安全保证措施、⑥质量保证措施、⑦工作实施进度计划、⑧服务流程及标准、⑨应急措施。包含上述所有内容得36分，仅有标题无正文内容不得分。每有一项缺失的扣4分；每项中每有一处存在缺陷的扣2分，扣完为止。注:缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、使用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。36分现场服务方案及售后服务根据供应商针对本项目提供的现场服务方案及售后服务进行评审，包括但不限于：①供应商提供现场管理及售后服务专线电话、②现场服务支持能力、③现场调度措施、④施工监管措施、⑤售后服务承诺、⑥售后服务响应时间、⑦售后服务范围。包含上述所有内容得35分，仅有标题无正文内容不得分。每有一项缺失的扣5分；每项中每有一处存在缺陷的扣2.5分，扣完为止。注:缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、使用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。35分类似业绩2020年1月1日至今，供应商每具有一个类似业绩得3分，本项最多得9分。（需提供合同复印件予以佐证）9分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

- 第六部分 合同主要条款（参考）

（特别提醒：采购合同的签订不得偏离比选文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但比选文件要约及响应文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离。

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《比选文件》、乙方的《响应文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的比选文件、响应文件、《中选通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

- 服务费支付方式：

经验收合格，供应商开具正规增值税发票后，采购人进行xxxx支付。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时，任何一方均可向内江市东兴区人民法院提起诉讼。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起起效。甲方五份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：   （加盖公章）   			 乙方：   （加盖公章）

法定代表人                         法定代表人

（授权代表）：                    （授权代表）：

地    址：四川省内江市东兴区       地    址：

新江路2巷6号

开户银行：工行内江市中兴支行       开户银行：

账    号：2307483109126442682      账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 		签约日期：XX年XX月XX日